приложение 1

к Правилам

Рекомендуемая минимальная продолжительность

эффективной эксплуатации объектов социальной сферы

областной и муниципальной собственности

| Виды объектов | Продолжительность, лет |  |
| --- | --- | --- |
|  | до постановки на текущий ремонт | до постановки на капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 |
| Полносборные крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с железобетонными перекрытиями с нормальными условиями эксплуатации (жилые дома и здания с аналогичными температурно-влажностным режимом основных функциональных помещений) | 3-5 | 15-20 |
| То же с благоприятными условиями эксплуатации, при постоянно поддерживаемом температурно-влажностном режиме(музеи, библиотеки и пр.) | 3-5 | 20-25 |
| То же с тяжелыми условиями эксплуатации, при повышенной влажности, агрессивности воздушной среды, значительных колебаниях температуры (бани, прачечные, бассейны, бальнео- и грязелечебницы и т.п.), а также открытые сооружения (спортивные, зрелищные и т.п.) | 2-3 | 10-15 |
| Со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с деревянными перекрытиями; деревянные, со стенами из прочих материалов с нормальными условиями эксплуатации (жилые дома и здания с аналогичным температурно-вложностным режимом основных функциональных помещений) | 2-3 | 10-15 |
| То же с благоприятными условиями эксплуатации, при постоянно поддерживаемом температурно-влажностном режиме | 2-3 | 15-20 |
| То же с тяжелыми условиями эксплуатации, при повышенной влажности, агрессивности воздушной среды, значительных колебаниях температуры (бани, прачечные, бассейны и т.п.), а также открытые сооружения (спортивные, зрелищные и т.п.). | 2-3 | 8-12 |