приложение 15

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ОБЛАСТНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Ремонтно - строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов объектов согласно статье 51 настоящих Правил.

2. Модернизация объектов с учетом  увеличения в них количества оборудования; оборудование в зданиях кухонь и санитарных узлов; расширение общей полезной площади за счет вспомогательных помещений; улучшение изоляции помещений; ликвидация темных помещений, устройство  при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь; замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям, при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 300 м (без подключения субабонентов к проектируемым и прокладываемым инженерным коммуникациям), устройством газоходов, водокачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; устройство лифтов, мусоропроводов, перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация отопительных котельных, тепловых сетей, теплопунктов и инженерного оборудования зданий; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно - бытовых площадок); разборка аварийных зданий и объектов; ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий; оборудование чердачных помещений  зданий под эксплуатируемые.

3. Замена и установка дополнительного технологического оборудования в объектах социальной сферы .

4. Утепление зданий (работы по повышению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров).

5. Замена внутренних инженерных сетей.

6. Переустройство при капитальном ремонте зданий невентилируемых совмещенных кровель на вентилируемые.

7. Изготовление проектно - сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта зданий и перепланировкой.

9. Экспертиза проектно - сметной документации.

10. Проведение ремонтно - реставрационных работ, памятников, находящихся под охраной государства.

11. Технический надзор за капитальным ремонтом.