ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

24 марта 2010 г.                                            № 84                                               п. Каменоломни

О мерах по усилению пожарной

безопасности в весенне-летний

период

В целях предупреждения пожаров и гибели людей на объектах образования в весенне-летний период 2010 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Руководителям подведомственных образовательных учреждений:

1.1. Провести семинары с сотрудниками всех образовательных учреждений по вопросу соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

1.2. Рассмотреть состояние работы по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях государственного пожарного надзора, представлениях и принять меры к их выполнению.

1.3. Для привлечения персонала к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах создать пожарно-технические комиссии и добровольные дружины.

1.4. Провести профилактический осмотр и ремонт электрических сетей и электрооборудования.

1.5. Запретить производство газоэлектросварочных работ, без письменного разрешения руководства, издать приказы, определяющие порядок производства этих работ, а также осмотра помещений по окончании рабочего дня с периодическим обходом ночной сторожевой охраны.

1.6. Провести планово-профилактические осмотры и ремонты систем автоматической противопожарной защиты.

1.7. Организовать проверку внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

1.8. Обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведения в надлежащее состояние путей эвакуации.

1.9. Обновить средства наглядной агитации.

1.10. Произвести корректировку и практическую отработку планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара.

1.11. Очистить чердачные и подвальные помещения, пути эвакуации и территории от сгораемых материалов и мусора, двери на чердаки и в подвальные помещения содержать закрытыми на замки. На прилегающих территориях запретить сжигание отходов.

1.12.  Работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов, разрешать только после принятия их в эксплуатацию комиссией, назначенной приказом по организации.

1.13. В лабораториях и других помещениях допускать хранение ЛВЖ и ГЖ в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставку жидкостей в помещения производить в закрытой безопасной таре.

1.14. Не разрешать проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также   при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, содержать в исправном состоянии.

1.15. Отработанные ЛВЖ и ГЖ по окончании рабочего дня собирать в специальную закрытую тару и удалять из лаборатории для дальнейшей утилизации. Запретить сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию.

1.16. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания опыта промывать пожаробезопасными растворами.

1.17. В учебных классах и кабинетах размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.д.

1.18. С учащимися организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности, для этих целей привлечь членов дружин юных пожарных.

1.19. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества убирать в специально оборудованные помещения.

1.20. Здания для летнего детского отдыха обеспечить не менее, чем двумя эвакуационными выходами непосредственно наружу (деревянные здания для летнего детского отдыха должны быть одноэтажными; каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены и иметь негорючую кровлю).

1.21. Запретить:

- покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);

- размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными  выходами;

- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;

- размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих материалов;

- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми в летний период.

1.22. Здания для летнего детского отдыха обеспечить телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара. В этих зданиях установить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

1.23. В помещениях дежурных установить телефон.

1.24.Взять под особый контроль и усилить персональную ответственность соответствующих должностных лиц за соблюдением требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Орлова С.П.

Начальник

отдела образования                                                                                           С.П. Кокалевский

С приказом ознакомлены: